Zestawienie długości i średnic kanalizacji sanitarnej wykonanej w Gminie Ostrów Wielkopolski

w latach 1999 – 2011

(STAN NA DZIEŃ 31.12..2011 r.)

Budowa kanalizacji sanitarnej we wsi Wysocko Wielkie

Etap I  rok 1999

| Lp |  | Długość | Wartość |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | Ø 63 | Ø 110 | Ø 200 | 787 781,31 |
| 1. 2. 3. | Kanał sanitarny Rurociąg tłoczny Przykanaliki | - 241 - | - 12 - | 3384 - - |  |
| Razem | 241 | 12 | 3384 | 787 781,31 |

### Przepompownia ścieków P-1

### Zadanie II  Etap II rok 2000

| Lp |  | Długość | Wartość |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | Ø 90 | Ø 110 | Ø 160 | Ø 200 | 755 797,62 |
| 1. 2. 3. | Kanał sanitarny Rurociąg tłoczny Przykanaliki | - 1268 - | - 527 - | 642 - - | 3100 - - |  |
| Razem | 1268 | 527 | 642 | 3100 | 755 797,62 |

Przepompownia ścieków P-2

Przepompownia ścieków P-2

Etap II Zadanie II rok 2001

| Lp |  | Długość | Wartość |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | Ø 150 | Ø 200 | 240 926,71 |
| 1. 2. 3. | Kanał sanitarny Rurociąg tłoczny Przykanaliki | - - 36/6 | 1817 - - |  |
| Razem | 36 | 1817 | 240 926,71 |

Wysocko Wielkie – 10,9 km sieci w tym: 2,1 km  na gruntach miasta Ostrowa					                   						         PT - 277 872,04

## Budowa kanalizacji sanitarnej we wsi Gorzyce Wielkie – Radziwiłłów (wieloetapowe)

Gorzyce Wielkie ul. Jabłonkowa – PUK –  rok 2000

| Lp |  | Długość | Wartość |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | Ø 160 | Ø 200 | Ø 250 | 121 378,16 + roboty dodatkowe 24 070,85 |
| 1. 2. | Kanał sanitarny Przykanaliki | - 116/16 | 149 - | 378 - |  |
| Razem | 116/16 | 149 | 378 | 145 463,01 |

## Etap I  rok 2001

| Lp |  | Długość | Wartość |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | Ø 315 | Ø 160 | Ø 110 | 701 493,48 |
|  | Rurociąg tłoczny TŁ – 1 Kanał sanitarny KS – 1 Przykanaliki do KS – 1/szt. | 1590 | 714/64 | 47 |  |
| Razem | 1590 | 714 | 47 | 701 493,48 |

Przepompownia ścieków P-1  szt. 1 , Q = 40,2 m3/h , Pompy – 2 szt.		         PT – 884 757,68

### Etap II rok 2002

| Lp |  | Długość | Wartość |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | Ø 315 | Ø 250 | Ø 200 | Ø 150 | Ø 110 | 1 529 669,72 |
|  | Rurociąg tłoczny TŁ – 1a Kanał sanitarny KS – 1a Kanał sanitarny Kanał sanitarny Kanał sanitarny KS – 17 Kanał sanitarny KS – 1b Kanał sanitarny KS – 17 Przykanaliki: Kanał KS – 1b/ Kanał KS – 1a/ Kanał KS – 17/ | 401 | 532 416 | 247 351 715 | 176/24 531/52 631/61 | 373 |  |
| Razem | 401 | 948 | 1313 | 1338 | 373 | 1 529 669,72 |

Przepompownia ścieków  P-2   szt. 1 Q = 23,6 m3/h 				      PT – 1 711 128,97

Przepompownia ścieków  P-2a   szt.  Q = 9,0 m3/h

### Etap III rok 2002

| Lp |  | Długość | Wartość |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | Ø 160 | Ø 200 | 223 984,94 |
| 1. 2. 3. | Kanał sanitarny Rurociąg tłoczny Przykanaliki KS-28 , KS-29 | - - 350/42 | 1287,4 - - |  |
| Razem | 350 | 1287,4 | 223 984,94 |

PT – 225 104,87

### Etap IV rok 2002

| Lp |  | Długość | Wartość |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | Ø 160 | Ø 200 | 304 704,11 |
| 1. 2. 3. | Kanał sanitarny Rurociąg tłoczny Przykanaliki KS-20 , KS-21 , KS-25 , KS-26 , KS-27 | - - 191,5/26 | 2108,5 - - |  |
| Razem | 191,5 | 2108,5 | 304 704,11 |

PT – 496 840,41

### Etap V rok 2003 + roboty dodatkowe		KAN - WOD

| Lp |  | Długość | Wartość |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | Ø 160 | Ø 200 | 127 950,49 + roboty dodatkowe 25 505,13 |
| 1. 2. 3. | Kanał sanitarny KS-18 Kanał sanitarny KS-19 Przykanaliki KS-18 , KS-19 | - - 321/42 | 417 674,5 - |  |
| Razem | 321/42 | 1091,5 | 153 455,62 |

### PT – 171 620,62

### Etap VI rok 2003 + roboty dodatkowe

| Lp |  | Długość | Wartość |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | Ø 160 | Ø 200 | 164 743,74 + roboty dodatkowe 16 000 zł |
| 1. 2. 3. 4. | Kanał sanitarny KS-6 Kanał sanitarny KS-8 Kanał sanitarny KS-9 Przykanaliki KS-6 , KS-8 , KS-9 | - - - 383/59 | 531 346 296 |  |
| Razem | 383/59 | 1173 | 180 743,74 |

### Etap VII i VIII  rok 2004

| Lp |  | Długość | Wartość |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | Ø 63 | Ø 160 | Ø 200 | 1 351 496,97 |
| 1. 2. 3. | Kanał sanitarny Rurociąg tłoczny Przykanaliki | - 1112 - | - - 619/70 | 3138 - - |  |
| Razem | 1112 | 619/70 | 3138 | 1 351 496,97 |

### Etap IX  rok 2005

| Lp |  | Długość | Wartość |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | Ø 75 | Ø 160 | Ø 200 | 347 556,19 |
| 1. 2. 3. | Kanał sanitarny Rurociąg tłoczny Przykanaliki | - 637 - | - - 204/14 | 1283 - - |  |
| Razem | 637 | 204/14 | 1283 | 347 556,19 |

### OSIEDLE  DOMKÓW JEDNORODZINNYCH UL. OSTROWSKA 75 – 100    rok 2006

| Lp |  | Długość | Wartość |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | Ø 90 | Ø 160 | Ø 200 | 230 674,71 |
| 1. 2. 3. | Kanał sanitarny Rurociąg tłoczny Przykanaliki | - 431 - | - - 84/14 | 765 - - |  |
| Razem | 431 | 84/14 | 765 | 230 674,71 |

PS-1 Q=7,2  m3/h

### Etap X  zad. I    rok 2006

| Lp |  | Długość | Wartość |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | Ø 75 | Ø 90 | Ø 160 | Ø 200 | 1 391 020,00 |
| 1. 2. 3. | Kanał sanitarny Rurociąg tłoczny Przykanaliki | - 722 - | - 1177 - | - - 547/56 | 3815 - - |  |
| Razem | 722 | 1177 | 547/56 | 3815 | 1 391 020,00 |

P-3, Q=0,14  m3/h   P-7 Q=1,0  m3/h,   P-8 Q=2,3  m3/h

### OSIEDLE DOMKÓW JEDNORODZINNYCH UL. OSTROWSKA 95 – 104  zad. II    rok 2006

| Lp |  | Długość | Wartość |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | Ø 75 | Ø 90 | Ø 160 | Ø 200 | 246 140,00 |
| 1. 2. 3. | Kanał sanitarny Rurociąg tłoczny Przykanaliki | - - - | - 175 - | - - 333/53 | 1042 - - |  |
| Razem | - | 175 | 333/53 | 1042 | 246 140,00 |

PS-1A Q=7,2  m3/h

2007 r.         PRZYŁĄCZE - UL. SKOŚNA 1

|  |  | Długość | Wartość |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | Ø 75 | Ø 90 | Ø 160 | Ø 200 | 33 124,99 |
| 1. 2. | Sieć sanitarna Przykanaliki | - - | - | - 6 | 119 - |  |
| Razem | - | - | 6/1 | 119 | 33 124,99 |

### 2011 r.                   ul. Leśna – osiedle domków jednorodzinnych

| Lp |  | Długość | Wartość |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | Ø 75 | Ø 90 | Ø 160 | Ø 200 | 647 332,19 |
| 1. 2. 3. | Kanał sanitarny Rurociąg tłoczny Przykanaliki | - - - | - 55,02 - | 100 - 171,7/15 | 1461,34 - - |  |
| Razem | - | 55,02 | 271,7/15 | 1461,34 | 647 332,19 |

PS-1, przydomowe oczyszczalnie ścieków – kpl. 6

Gorzyce Wielkie – 26,9  km sieci .

#### Budowa kanalizacji sanitarnej we wsi Topola Mała

Zadanie I Etap I  rok 2000

| Lp |  | Długość | Wartość |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | Ø 160 | Ø 200 | Ø 250 | 668 172,10 |
|  | Kanał sanitarny Kanał sanitarny Kanał sanitarny | 626 - - | - 1700 - | - - 1700 |  |
| Razem | 626 | 1700 | 1700 | 668 172,10 |

Przepompownia ścieków P–1 szt. 1 , Q = 30,6 m3/h , Pompy – 2 szt.

#### Zadanie II Etap I  rok 2001

| Lp |  | Długość | Wartość |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | Ø 90 | Ø 160 | Ø 200 | Ø 250 | 548 789,35 |
|  | Rurociąg tłoczny PE Kanał sanitarny Kanał sanitarny Przykanaliki /szt. | 297 - - - | - - - 369/75 | - - 2403 - | - 517 - - |  |
| Razem | 297 | 369 | 2403 | 517 | 548 789,35 |

Przepompownia  P–2  szt. 1 , Q = 16,2 m3/h , Pompy – 2 szt.		              PT – 610 141,62

#### Zadanie II Etap II  rok 2002

| Lp |  | Długość | Wartość |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | Ø 160 | Ø 200 | Ø 250 | 446 327,46 |
|  | Kanał sanitarny Kanał sanitarny Przykanaliki /szt. | - - 250/50 | 1562 - - | - 880 - |  |
| Razem | 250 | 1562 | 880 | 446 327,46 |

PT – 502 539,61

#### Rozbudowa kanalizacji sanitarnej, droga gminna, działka nr 315        rok 2007

| Lp |  | Długość | Wartość |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | Ø 90 | Ø 160 | Ø 200 | Ø 250 | 132 511,53 |
| 1. | Kanał sanitarny Przykanaliki /szt. | - - | - 30/5 | 927 - | - - |  |
| Razem | - | 30/5 | 927 | - | 132 511,53 |

Topola Mała – 10,61 km sieci.

#### Budowa kanalizacji sanitarnej we wsi

#### Lamki, Świeligów , Zacharzew

#### Zadanie I  rok 2002

| Lp |  | Długość | Wartość |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | Ø 160 | Ø 200 | Ø 250 | 122 749,58 |
| 1. 2. 3. | Kanał sanitarny Kanał sanitarny Przykanaliki /szt. | - - 120/20 | 430 - - | - - - |  |
| Razem | 120 | 430 | - | 122 749,58 |

PT – 185 128,70

#### ul. Lamkowa   rok 2004

| Lp |  | Długość | Wartość |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | Ø 160 | Ø 200 | Ø 250 | 25 605,72 |
| 1. 2. 3. | Kanał sanitarny Kanał sanitarny Przykanaliki /szt. | - - 36/6 | 142 - - | - - - |  |
| Razem | 36 | 142 | - | 25 605,72 |

#### Etap V Zadanie II –rok  2005

| Lp |  | Długość | Wartość |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | Ø 90 | Ø 160 | Ø 200 | 229 465,94 |
| 1. 2. 3. | Kanał sanitarny Rurociąg tłoczny Przykanaliki /szt. | - 518 - | - - 78/13 | 484 - - |  |
| Razem | 518 | 78/13 | 484 | 229 465,94 |

#### Etap V Zadanie III –rok  2005

| Lp |  | Długość | Wartość |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | Ø 90 | Ø 160 | Ø 200 | 128 778,42 |
| 1. 2. | Kanał sanitarny Rurociąg tłoczny | - 29 - | - - - | 24 - - |  |
| Razem | 29 | - | 24 | 128 778,42 |

Przepompownia  P–15  szt. 1

Zacharzew – 1,62 km sieci 						            PT – …………

Etap I  rok 2009 - ŚWIELIGÓW

| Lp |  | Długość | Wartość |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | Ø 90 | Ø 160 | Ø 200 | Ø 250 | Ø 315 | 362 459,69 |
| 1. 2. | Kanał sanitarny Rurociąg tłoczny | - - | - 1166 | - - | - - | 444 - |  |
| Razem | - | 1166 | - | - | 444 | 362 459,69 |

Etap II  rok 2010 - ŚWIELIGÓW

| Lp |  | Długość | Wartość |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | Ø 90 | Ø 160 | Ø 200 | Ø 250 | Ø 315 | 902 994,20 |
| 1. 2. 3. | Kanał sanitarny Rurociąg tłoczny Przykanaliki | - - - | - 343 254/ | 253 - - | - - - | 1293 - - |  |
| Razem | - | 597 | 253 | - | - | 902 994,20 |

Przepompownie ścieków PS-1 Q=21,3 m3/h, PS-2 Q= 18,7 m3/h

Etap III  rok 2010 – ŚWIELIGÓW (roboty dodatkowe)

| Lp |  | Długość | Wartość |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | Ø 90 | Ø 160 | Ø 200 | Ø 250 | Ø 315 | 531 790,20 |
| 1. 2. | Kanał sanitarny Rurociąg tłoczny Przykanaliki | - - - | - - 214/31 | 595 - - | - - - | - - - |  |
| Razem | - | 214/31 | 595 | - | - | 531 790,20 |

Etap II  rok 2010/2011 – ŚWIELIGÓW

| Lp |  | Długość | Wartość |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | Ø 90 | Ø 160 | Ø 200 | Ø 250 | Ø 315 | 1 401 696,98 |
| 1. 2. | Kanał sanitarny Rurociąg tłoczny Przykanaliki | - - - | - 693 426/58 | 652 - - | - - - | 1293 - - |  |
| Razem | - | 1119/58 | 652 | - | 1293 | 1 401 696,98 |

Przepompownie ścieków PS-1 Q=21,3 m3/h, PS-2 Q= 18,7 m3/h

Etap III  rok 2011 – ŚWIELIGÓW

| Lp |  | Długość | Wartość |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | Ø 90 | Ø 160 | Ø 200 | Ø 250 | Ø 315 | 691 355,73 |
| 1. 2. | Kanał sanitarny Rurociąg tłoczny Przykanaliki | - - - | - - 268/40 | 780 - - | - - - | - - - |  |
| Razem | - | 268/40 | 780 | - | - | 691 355,73 |

Etap IV  rok 201I – ŚWIELIGÓW

| Lp |  | Długość | Wartość |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | Ø 90 | Ø 160 | Ø 200 | Ø 250 | Ø 315 | 488 208,70 |
| 1. 2. | Kanał sanitarny Kanał sanitarny Rurociąg tłoczny Przykanaliki | - - - | - - - 190/29 | - 264 - | - - - | 291 - - |  |
| Razem | - | 190/29 | 264 | - | 291 | 488 208,70 |

Świeligów – 8,0  km

#### Budowa kanalizacji sanitarnej we wsi Karski – Ostrów

#### ( przejście nad Ołobokiem)

| Lp |  | Długość | Wartość |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | Ø 160 | Ø 200 | Ø 250 | 72 000,00 38 784,38 |
| 1. | Rurociąg tłoczny | 285,7 | - | - |  |
| Razem | 285,7 | - | - | 110 784,38 |

PT – 124 900,38

#### Zakątek – do przepompowni miasta Ostrowa Wielkopolskiego

| Lp |  | Długość | Wartość |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | Ø 160 | Ø 200 | Ø 315 |  |
| 1. | Kanał sanitarny | - | - | 83,3 |  |
| Razem | - | - | 83,3 |  |

#### Budowa kanalizacji sanitarnej we wsi Karski, Kołątajew, Lewków Osiedle

Zadanie I   rok 2003

| Lp |  | Długość | Wartość |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | Ø 160 | Ø 110 | Ø 90 | Ø 75 | Ø 63 | Ø 200 | 287 219,35 |
| 1. 2. 3. | Kanał sanitarny Rurociąg tłoczny Przykanaliki | - 550 147/18 | - 60 - | - 1349 - | - 12 - | - 8 - | 1055 - - |  |
| Razem | 697/18 | 60 | 1349 | 12 | 8 | 1055 | 287 219,35 |

Przepompownia  PS–1, Q = 9,0 m3/h , PS-3, Q = 9,0 m3/h, PS-7, Q = 7,2 m3/h           PT – 385 846,92

Zadanie II   rok 2003

| Lp |  | Długość | Wartość |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | Ø 160 | Ø 110 | Ø 90 | Ø 75 | Ø 63 | Ø 200 | 1 562 741,88 |
| 1. 2. 3. | Kanał sanitarny Rurociąg tłoczny Przykanaliki | - 340 1167/147 | - 827 - | - 351 - | - 602 - | - - - | 4142 - - |  |
| Razem | 1507/147 | 827 | 351 | 602 | - | 4142 | 1 562 741,88 |

Przepompownia  PS–2, Q = 9,0 m3/h , PS-4, Q = 9,0 m3/h, PS-8, Q = 7,2 m3/h	    PT – 1 562 741,88

Zadanie III  rok 2004

| Lp |  | Długość | Wartość |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | Ø 160 | Ø 110 | Ø 90 | Ø 75 | Ø 200 | Ø 315 | 1 173 377,35 |
| 1. 2. 3. | Kanał sanitarny Rurociąg tłoczny Przykanaliki | - 2268 542/67 | - - - | - - - | - 231 - | 1872 - - | 5 - - |  |
| Razem | 2810/67 | - | - | 231 | 1872 | 5 | 1 173 377,35 |

Przepompownia  PS–5, Q = .. m3/h , PS-6, Q = .. m3/h, PS-3, Q = .. m3/h	    PT – …………….

Karski, Kołatajew, Lewków Osiedle – 13,6 km

#### Budowa kanalizacji sanitarnej we wsi

#### Lewków, Osada Michałków

Etap I  rok 2006

| Lp |  | Długość | Wartość |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | Ø 63 | Ø 90 | Ø 125 | Ø 160 | Ø 200 | Ø 250 | 1 745 256,87 |
| 1. 2. 3. | Kanał sanitarny Rurociąg tłoczny Przykanaliki | - 457 - | - 113 - | - 854 - | 216 - 1875/203 | 5418 - 63/2 | 915 - - |  |
| Razem | 457 | 113 | 854 | 2091/230 | 5481/2 | 915 | 1 745 256,87 |

PS–1, Q = 28,8 m3/h , PS-2, Q = 7,2 m3/h, PS-3, Q = 25,2 m3/h , PS–4, Q = 12,6 m3/h,

PS–6, Q = 10,8 m3/h, PS–8, Q = 7,2 m3/h

Etap I – roboty dodatkowe   rok 2006

| Lp |  | Długość | Wartość |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | Ø 160 | Ø 110 | Ø 90 | Ø 75 | Ø 63 | Ø 200 | 72 225,00 |
| 1. 2. 3. | Kanał sanitarny Rurociąg tłoczny Przykanaliki | - - - | - - - | - - - | - - - | - - - | 500 - - |  |
| Razem | - | - | - | - | - | 500 | 72 225,00 |

Etap II  rok 2007

| Lp |  | Długość | Wartość |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | Ø 63 | Ø 90 | Ø 125 | Ø 160 | Ø 200 | Ø 250 | 429 982,36 |
| 1. 2. 3. 4. | Kanał sanitarny Kanał sanitarny Rurociąg tłoczny Przykanaliki | - - - - | - - 400 - | - - - - | 12 - - - | - 1735 - 120/8 | - - - - |  |
| Razem | - | 400 | - | 12 | 1855/8 | - | 429 982,36 |

PS–7 Q = 43,2 m3/d

Etap III  rok 2008

| Lp |  | Długość | Wartość |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | Ø 63 | Ø 90 | Ø 110 | Ø 160 | Ø 200 | Ø 250 | 599 299,16 |
| 1. 2. 3. 4. 5. | Kanał sanitarny Kanał sanitarny Rurociąg tłoczny Przykanaliki Przydomowa oczyszcz. Szt. 1 | - - - - | - - - - | - - 406 - | - - - 48/6 | - 221 - - | 1118 - - - |  |
| Razem | - | 1 | 406 | 48/6 | 221 | 1118 | 599 299,16 |

PS57 Q = 18,3 m3/d

Lewków, Osada Michałków  – 12,36 km

#### Budowa kanalizacji sanitarnej we wsi  Czekanów

Etap I  rok 2010

| Lp |  | Długość | Wartość |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | Ø 63 | Ø 90 | Ø 110 | Ø 160 | Ø 200 | Ø 250 | 3 947 073,33 |
| 1. 2. 3. | Kanał sanitarny Rurociąg tłoczny Przykanaliki | - - - | - - - | - 322 - | - - 1697/194 | 6904 - - | - - - |  |
| Razem | - | - | 322 | 1697/194 | 6904 | - | 3 947 073,33 |

Przepompownie ścieków PS-1 Q=21,6 m3/h, PS-2 Q= 17,28 m3/h, PS-3 Q= 15,12 m3/h

Czekanów – 7,22 km

#### Budowa kanalizacji sanitarnej we wsi

Słaborowice, Będzieszyn, Gutów, Sobótka, Borowiec

Etap I  rok 2011 Słaborowice

| Lp |  | Wartość |
| --- | --- | --- |
|  |  | Ø 90 | Ø 110 | Ø 160 | Ø 200 | Ø 250 | 1 399 648,33 |
| 1. 2. 3. | Kanał sanitarny Rurociąg tłoczny Przykanaliki | - - - | - 1257,50 - | - - 414,7/63 | 1880,50 - - | 1377,41 - - |  |
| Razem | - | 1257,50 | 414,7/63 | 1880,50 | 1377,41 | 1 399 648,33 |

Przepompownia ścieków PS-1

Słaborowice – 4,5 km

Zbiorcze zestawienie długości sieci kanalizacyjnej wykonane

w latach 1999 – 2011

| Zadanie I : Budowa kanalizacji sanitarnej we wsi Wysocko Wielkie |
| --- |
| Etap | Rok | Długość sieci w mb | Przykanaliki mb/szt. |
| Etap I | 1999 | 3 637,0 (*) | - |
| Zadanie II etap II | 2000 | 5 537,0 (*) | - |
| Etap II zadanie II | 2001 | 1 817,0 | 36/6 |
| RAZEM | 10 991,0 | 36/6 |
| Zadanie II : Budowa kanalizacji sanitarnej we wsi Gorzyce Wielkie, Radziwiłłów |
| Etap | Rok | Długość sieci w mb | Przykanaliki mb/szt. |
| ul. Jabłonkowa | 2000 | 527,0 | 116/16 |
| I | 2001 | 1 637,0 | 714/64 |
| II | 2002 | 3 035,0 | 1338/137 |
| III | 2002 | 1 287,4 | 350/42 |
| IV | 2002 | 2 108,5 | 191,5/26 |
| V | 2003 | 1 091,5 | 321/42 |
| VI | 2003 | 1 173,0 | 383/59 |
| VII i VIII | 2004 | 4 250,0 | 619/70 |
| IX | 2005 | 1 920,0 | 204/14 |
| ul. Ostrowska 75-100 | 2006 | 1 196,0 | 84/14 |
| Etap X zad. I | 2006 | 5 714,0 | 547/56 |
| ul. Ostrowska 95-104 zad. II | 2006 | 1 217,0 | 333/53 |
| ul. Skośna 1 | 2007 | 119,0 | 6/1 |
| ul. Leśna –osiedle domków jednorodzinnych | 2011 | 1616,36 | 171,7/15 |
| RAZEM | 26981,76 | 5378,2/609 |
| Zadanie III : Budowa kanalizacji sanitarnej we wsi Topola Mała |
| Etap | Rok | Długość sieci w mb | Przykanaliki mb/szt. |
| 1 zadanie I etap I | 2000 | 4 026,0 | - |
| 2 zadanie II etap I | 2001 | 3 217,0 | 369/75 |
| 3 zadanie II etap II | 2002 | 2 442,0 | 250/50 |
| Droga gminna, działka nr 315 | 2007 | 927,0 | 30/5 |
| RAZEM | 10 612,0 | 649/130 |

| Zadanie IV : Budowa kanalizacji sanitarnej we wsi Lamki, Świeligów, Zacharzew |
| --- |
| Etap | Rok | Długość sieci w mb | Przykanaliki mb/szt. |
| ZACHARZEW |
| Zadanie I | 2002 | 430,0 | 120/20 |
| ul. Lamkowa | 2004 | 142,0 | 36/6 |
| Etap V Zadanie II | 2005 | 1055,0 | 78/13 |
| RAZEM |  | 1627,0 | 234/39 |
| ŚWIELIGÓW |
| Etap I (Świeligów) | 2009 | 1610,0 | - |
| Etap II | 2010 | 1889,0 | 254/33 |
| Etap III (roboty dodatkowe) | 2010 | 595,0 | 214/31 |
| Etap II | 2011 | 2638 | 426/58 |
| Etap III | 2011 | 780,0 | 268/40 |
| Etap IV | 2011 | 555,0 | 190/29 |
| RAZEM | 8067,0 | 1352/191 |
| Zadanie V : Budowa kanalizacji sanitarnej we wsi Karski-Ostrów (przejście nad Ołobokiem) |
| Etap | Rok | Długość sieci w mb PE Ø 160 | Przykanaliki mb/szt. |
|  | 2002 | 285,7 | - |
| RAZEM | 285,7 | - |
| Zadanie VI : Zakątek |
| Etap | Rok | Długość sieci w mb | Przykanaliki mb/szt. |
|  | 2002 | 83,3 | - |
| RAZEM | 83,3 | - |
| Zadanie VII : Budowa kanalizacji sanitarnej we wsi Karski, Kołątajew, Lewków Osiedle |
| Etap | Rok | Długość sieci w mb | Przykanaliki mb/szt. |
| Zadanie I | 2003 | 3034,0 | 147/18 |
| Zadanie II | 2003 | 6262,0 | 1167/147 |
| Zadanie III | 2004 | 4376,0 | 542/67 |
| RAZEM | 13 672,0 | 1856/232 |
| Zadanie VIII : Budowa kanalizacji sanitarnej we wsi Lewków, Osada Michałków |
| Etap I | 2006 | 7 973,0 | 1938/205 |
| Etap I – roboty dodatkowe | 2006 | 500,0 | - |
| Etap II | 2007 | 2147,0 | 120/8 |
| Etap III | 2008 | 1745,0 | 48/6 |
| RAZEM | 12 365,0 | 2106/219 |
| Zadanie IX : Budowa kanalizacji sanitarnej we wsi Czekanów |
| Etap | Rok | Długość sieci w mb | Przykanaliki mb/szt. |
| Etap I | 2010 | 7 226 | 1697/194 |
| Zadanie X : Budowa kanalizacji sanitarnej we wsi Słaborowice, Będzieszyn,Gutów, Sobótka, Borowiec |
| Słaborowice |
| Etap | Rok | Długość sieci w mb | Przykanaliki mb/szt. |
| Zadanie I Etap I | 2011 | 4515,41 | 414,7/63 |
| SUMA: | 96 336,17 | 13 722,9/1683 |

Stan na koniec 2011 r. :

1. Wysocko Wielkie – 10,9 km ( w tym 8,8 km na terenie gminy i 2,1 km na terenie miasta)

2. Topola Mała –10,61 km + 0,1 km (Zakątek)

3. Gorzyce Wielkie – 26,9 km

4. Zacharzew – 1,62 km

5. Karski (przejście nad Ołobokiem) – 0,3 km

6. Karski – 7,6 km

7. Lewków Osiedle – 1,7 km

8. Kołątajew -  4,4 km

9. Lewków, Osada Michałków – 12,36 km

10. Świeligów – 8,0 km

11. Czekanów – 7,2 km

12. Słaborowice – 4,5 km

RAZEM :   96,3 km

PRZYKANALIKI : 13,7 km,  1683 szt.

Zestawienie długości kanalizacji wykonanej w poszczególnych latach

| Rok | Długość wykonanej sieci (w danym roku) | Stan na koniec roku |
| --- | --- | --- |
| 1999 | 3,6 | 3,6 |
| 2000 | 10,1 | 13,7 |
| 2001 | 6,7 | 20,4 |
| 2002 | 9,7 | 30,1 |
| 2003 | 11,6 | 41,7 |
| 2004 | 8,7 | 50,4 |
| 2005 | 2,9 | 53,3 |
| 2006 | 16,6 | 69,9 |
| 2007 | 3,2 | 73,1 |
| 2008 | 1,8 | 74,9 |
| 2009 | 1,6 | 76,5 |
| 2010 | 9,71 | 86,2 |
| 2011 | 10,1 | 96,3 |

ZBIORCZE ZESTAWIENIE KOSZTÓW WYKONANEJ KANALIZACJI SANITARNEJ

| Zadanie I : Budowa kanalizacji sanitarnej we wsi Wysocko Wielkie |
| --- |
| Etap | Wartość (zł) |
| Etap I | 787 781,31 |
| Zadanie II etap II | 755 797,62 |
| Etap II zadanie II | 240 926,71 |
| SUMA: | 1 784 505,64 |
| Zadanie II : Budowa kanalizacji sanitarnej we wsi Gorzyce Wielkie |
| Etap | Wartość (zł) |
| ul. Jabłonkowa | 145 463,01 |
| I | 701 493,48 |
| II | 1 529 669,72 |
| III | 226 873,04 |
| IV | 308 142,47 |
| V | 153 455,62 |
| VI | 180 743,74 |
| VII i VIII | 1 351 496,97 |
| IX | 347 556,19 |
| ul. Ostrowska 75-100 | 230 674,71 |
| Etap X zad. I | 1 391 020,00 |
| ul. Ostrowska 95-104 zad. II | 246 140,00 |
| ul. Skośna 1 | 33 124,99 |
| ul. Leśna | 647 332,19 |
| SUMA: | 6 103 557,15 |
| Zadanie III : Budowa kanalizacji sanitarnej we wsi Topola Mała |
| Etap | Wartość (zł) |
| 1 zadanie I etap I | 668 172,10 |
| 2 zadanie II etap I | 548 789,35 |
| 3 zadanie II etap II | 446 327,46 |
| Droga gminna, działka nr 315 | 132 511,53 |
| SUMA: | 1 795 800,44 |
| Zadanie IV : Budowa kanalizacji sanitarnej we wsi Lamki, Świeligów, Zacharzew |
| Etap | Wartość (zł) |
| zadanie I | 223 357,30 |
| ul. Lamkowa | 25 605,72 |
| etap V zadanie II | 229 465,94 |
| Etap V zadanie III | 128 778,42 |
| Etap I (Świeligów) | 362 459,69 |
| Etap II (Świeligów) | 902 994,20 |
| Etap III (Świeligów – dodatkowe) | 531 775,73 |
| Etap II | 1 401 696,98 |
| Etap III | 691 355,73 |
| Etap IV | 488 208,70 |
| SUMA: | 3 384 001,43 |
| Zadanie V : Budowa kanalizacji sanitarnej we wsi Karski-Ostrów (przejście nad Ołobokiem) |
| Etap | Wartość (zł) |
|  | 72 000,0 |
| SUMA: | 72 000,0 |
| Zadanie VI : Zakątek |
| Etap | Wartość (zł) |
| Zadanie VII : Budowa kanalizacji sanitarnej we wsi Karski, Kołątajew, Lewków Osiedle |
| Zadanie I | 287 219,35 |
| Zadanie II | 1 562 741,88 |
| Zadanie III | 1 179 377,35 |
| SUMA: | 3 029 338,58 |
| Zadanie VIII : Budowa kanalizacji sanitarnej we wsi Lewków, Osada Michałków |
| Etap I | 1 745 256,87 |
| Etap I – roboty dodatkowe | 72 225,00 |
| Etap II | 429 982,36 |
| Etap III | 599 299,16 |
| SUMA: | 2 846 763,39 |
| Zadanie IX : Budowa kanalizacji sanitarnej we wsi Czekanów |
| Etap I | 3 947 073,33 |
| Zadanie X : Budowa kanalizacji sanitarnej we wsi Słaborowice, Będzieszyn,Gutów, Sobótka, Borowiec |
| Etap I SŁABOROWICE | 1 399 648,33 |
| SUMA: | 26 359 092,60 |

BURZÓWKA

#### Zacharzew ul. Krotoszyńska – zarurowanie rowu-2002

| Lp |  | Długość | Wartość |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | Ø 400 | Ø 500 | Ø 600 | 100 607,72 |
| 1. 2. 3. 4. | Kanał deszczowy II Przykanaliki II PCV 160 173/20 sztuk | 129 - - | 188 - | 124 - |  |
| Razem | 129 | 188 | 124 | 100 607,72 |

#### Zacharzew ul. Krotoszyńska – zarurowanie rowu-2005

| Lp |  | Długość | Wartość |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | Ø 90 | Ø 160 | Ø 600 | 266 033,42 |
| 1. 2. 3. 4. | Kanał deszczowy II Przykanaliki II Roboty dodatkowe Kanał deszczowy III | - - - - | - 78/13 - - | 387 - 83 54 |  |
| Razem |  | 78/13 | 524 | 266 033,42 |

#### Gorzyce Wielkie ul. Kwiatowa - 2005

| Lp |  | Długość | Wartość |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | Ø 90 | Ø 160 | Ø 400 | Ø 600 | 84 541,06 |
| 1. | Kanał deszczowy | - - | - - | 168 - | 66 - |  |
| Razem | - | - | 168 | 66 | 84 541,06 |

#### Gorzyce Wielkie ul. Kwiatowa - 2009

| Lp |  | Długość | Wartość |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | Ø 90 | Ø 160 | Ø 250 | Ø 315 | 164 970,63 |
| 1. 2. 3. 4. | Kanał deszczowy I Przykanaliki Studnie betonowe szt. 9 Trójniki szt. 11 | - - | - 61 | 99 - | 279 - |  |
| Razem | - | 61 | 99 | 279 | 164 970,36 |